## Slide 1: RIVELATORI A SEMICONDUTTORE
Gianluca Cavallaro
Marco Gobbo

## Slide 2: INTRODUZIONE
CLASSIFICAZIONE DEI SOLIDI CRISTALLINI:
METALLI
ISOLANTI
SEMICONDUTTORI

## Slide 3: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
STRUTTURA A BANDE
BANDA DI CONDUZIONE
BANDA DI
VALENZA

## Slide 4: GAP DI ENERGIA
CONDUZIONE
CONDUZIONE
CONDUZIONE
VALENZA
VALENZA
VALENZA
METALLI
SEMICONDUTTORI
ISOLANTI

## Slide 5: DROGAGGIO DEI SEMICONDUTTORI
Si
Si
e- e-
e- e-
Si
e-e-
Si
Si
Configurazione Elettronica Si
[Ne] 3s²3p²
e-e-
Distribuzione di Fermi - Dirac
Semiconduttore intrinseco

## Slide 6: DROGAGGIO DEI SEMICONDUTTORI
Come si può aumentare la conducibilità di questi materiali?
IMPURITÀ
DROGAGGIO
DROGAGGIO P
DROGAGGIO N

## Slide 7
DROGAGGIO N
DROGAGGIO P
IMPURITÀ: ATOMI V GRUPPO (5 e- in valenza)
IMPURITÀ: ATOMI III GRUPPO (3 e- in valenza)
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
As
e-
B
DONORI
ACCETTORI
CONDUZIONE
VALENZA
LIVELLO DONORI
CONDUZIONE
VALENZA
LIVELLO ACCETTORI
Portatori Maggioritari: elettroni
Portatori Minoritari: lacune
Portatori Maggioritari: lacune
Portatori Minoritari: elettroni
Si

## Slide 8: LA GIUNZIONE PN
REGIONE P
REGIONE N
CONTATTO
METALLICO
CONTATTO
METALLICO
ANODO
CATODO

## Slide 9: CORRENTE DI DIFFUSIONE
REGIONE P
REGIONE N
CONTATTO
METALLICO
CONTATTO
METALLICO
ANODO
CATODO
Corrente di diffusione da una zona all’altra
Ricombinazione delle cariche

## Slide 10: REGIONE DI SVUOTAMENTO E CORRENTE DI DERIVA

## Slide 11: TIPI DI POLARIZZAZIONE
INVERSA
DIRETTA

## Slide 12: FUNZIONAMENTO

## Slide 13: CONDIZIONI DI LAVORO-RIVELATORI AL GERMANIO
Polarizzazione
Temperatura
Regione di svuotamento
Risoluzione
+ +
Inversa

## Slide 14: FINE GRAZIE PER L’ATTENZIONE